[image: image1.jpg]ORS 0O p.0O.0O.
KVARTE 95
53202 PERUSIC

FAX: O53 679 132

EMAIL: INFO ORS0O.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU WAV V= D Ix S Ll s Pl ks





Tehnički list

ORSO_ORSOpolyseal
29102025
ORSOpolyseal
OPIS I PRIMJENA PROIZVODA
ORSOpolyseal je jednokomponentni, visokofleksibilni bitumenski hidroizolacijski premaz pogodan za nanošenje gladilicom, valjkom ili prskanjem. Jednokomponentni, polimerom modificirani, bitumenski tankoslojni premaz za hidroizolaciju raznih djelovao građevine, konstrukcije. Može se nanositi na vertikalne i horizontalne površine, premošćuje pukotine, visoku prionjivost i ne sadrži otapala. 
ORSOpolyseal  štiti trajno podzemene objekte od vlage (kapilarna vlaga, zadržana vlaga), akumulirajuće i procjedne vode, vodu bez  hidrostatskim pritiskom. Može se nanositi na mineralnim površinama kao što su: vapnena cigla, glinena cigla, betonski blok, beton, žbuka. Područje primjene: podrumi, temelji, temeljne AB ploče, bazeni, podzemna parkirališta, balkoni, terase. ORSOpolyseal se koristi za zaštitu i obnovu bitumenskih starih krovnih membrana, površina. Koristi se i kao kit/brtvilo i masa za popravak spojeva.

SVOJSTVA
· Štedi vrijeme, lako nanošenje četkom, valjkom ili prskanjem
· Otporan na UV zračenje
· Jednokomponentan proizvod (spreman za ugradnju)
· Brzo sušenje, otporan na kišu kratko nakon aplikacije

· Premošćuje pukotine, fleksibilnost
· Otporan na agresivne tvari

· Ne sadrži otapala

· Optimalna stabilnost
· Otporan na mraz i sol

TEHNIČKI PODACI
	Osobine
	Rezultati

	PH vrijednost
	9,0-11,0

	gustoća
	cca. 12 kg/l

	Sadržaj krute tvari
	≥66%

	Otporan na kišu*
	cca. 8 sati

	Elastičnost, istezanje 
	više od 700%

	Potpuno stvrdnjavanje*
	cca. 24 h

	Temperatura pri nanošenju
	+5°C - +30°C


*vrijeme nanošenja ovisi o relativnoj vlagi, temepraturi, debljini filma i podlozi
NAČIN PRIMJENE
Podloge na koju se nanosi ORSOpolyseal treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

Podlogu obavezno premazati ORSOfix v glass emulzijom (150 g/m2.) da bi se povećalo prianjanje između podložnih slojeva i ORSOpolyseal.

Ukoliko se treba izravnati podloga, zbog neravnina uzrokovanih oštećenjem iste, ili izraditi holker na mjestu spoja vertikala i horizontala, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa ORSOSAN 02 (kod neravnina do 3 mm), ORSOFIX I (kod neravnina do 5-6mm, brzo vezujući fini repšaraturni mort), ORSOSAN 04 (kod neravnina do 50mm). Ukoliko je potrebno zaštiti armaturu koristiti ORSOFIX V kao inhibitor korozije.

[image: image2.jpg]ORS 0O p.0O.0O.
KVARTE 95
53202 PERUSIC

FAX: O53 679 132

EMAIL: INFO ORS0O.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU WAV V= D Ix S Ll s Pl ks





Ukoliko se radi o starim dotrajalim bitumenskim membranama prvo treba odstraniti sve dotrajale dijelove te čvrstu podlogu impregnirati sa ORSOfix V kvarc emulzija. 

Zavisno o tipu podloge na koji ORSOpolyseal se aplicira mogu se koristiti i drugi primeri kao ORSOfix v epoxy emulzija u svrhu sumnji u zarobljenu vlagu u mineralnoj podlozi ili kao blokator vlage u mineralnoj podlozi.
Prvi sloj ORSOpolyseal nanijeti na suhi primer ili na gotovo suhi primer. 

Drugi sloj ORSOpolyseal ugraditi minimalno 3-4 sata nakon ugradnje ili kad je na dodir suho (napraviti test prstima, kad se za pomicanjem prstiju, pritiskom i pomicanjem prstiju, materijal ne povlači za prstima onda je spremno za drugi sloj).
Za promiješati ORSOpolyseal koristiti električnu miješalicu sa nastavkom na malom broju okretaja.  
Dilatacijska traka ORSOband MS100 mora biti ugrađena na unutarnjim i vanjskim kutevima. 

ORSOpolyseal vodootporni premaz može ostati kao završni zbog njegove UV stabilnosti.
Ne ugrađivati za vrijeme kiše ili kad je temperatura ispod 5°C

Oprati alat i opremu odmah nakon uporabe
Koristiti ORSObet cleaner za čišćenje eventualne nečistoće na drugim podlogama uzrokovani ugradnjom.

PAKIRANJE

Plastične kante 5kg.
ROK UPORABE

12 mjeseci u zatvorenoj ambalaži u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi +5°C do +25°C.

KONTROLA KVALITETE

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrše:

ORSO d.o.o. u obliku internih ispitivanja i praćenja kontrole proizvodnje,

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrši akreditirani građevinski laboratorij,  EU.

MJERE SIGURNOSTI

Koristiti rukavice i zaštitne naočale.

Ruke oprati sapunom i vodom uz korištenje krema za ruke.

Nadražuje oči i kožu. Detaljnije informacije u Sigurnosno tehničkom listu ORSOpolybit 1K.
NAPOMENE

Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu su dobiveni na temelju ispitivanja u laboratoriju i na temelju praktičnih iskustava ORSO d.o.o. Tehničke vrijednosti mogu varirati pod vanjskim utjecajem koji su van kontrole ORSO d.o.o. 

PRAVNE NAPOMENE
Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podatci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava.

Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.

Orso d.o.o. zadrža pravo promjene u svrsi poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.

Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.

Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja.

